УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Заовражная ,49______________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1975 год________________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный______________________________________________

7. Этажность __5-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 49 по ул.Заовражная:

Егорова Ольга Геннадьевна – кв.30

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11. Окна и двери: в исправном состоянии

12. Энергоснабжение, освещение: в исправном состоянии

13. Мусоропровод: в исправном состоянии

14. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Лифты: отсутствуют

16. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

17. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

18. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019-2020гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется замена ограждения площадки ТБО (с сетки на профильное) - 1шт.

2. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

3. Наружная отделка: требуется 1) косметический ремонт входов в подъезды № 1,2,3 – 3под; 2) косметический ремонт цоколя здания – 150м2.

4. Сантехнические работы: требуется замена сливных кранов на отопление – 68шт.

5. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 1,2,3 – 3под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Егорова О.Г.)