УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Лебедева д.11_______________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1989 год________________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный_______________________________________________

7. Этажность __10-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 11 по ул.Лебедева

Деминцева Тамара Петровна	кв.105

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Наружная отделка: в исправном состоянии

10. Архитектурные детали: в исправном состоянии

11. Водоотводящие устройства в исправном состоянии

12. Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Мусоропровод: в исправном состоянии

16. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019-2020гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется установка решетки перед выходами на чердак и крышу в под.1,2,3 – 3шт.

2. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

3. Сантехнические работы: требуется 1) установка терморегулятора на отопление – 3шт, 2) замена нижней разводки ГВС в под.1 – 1под, 3) замена нижней разводки канализации в под.3 – 1под.

4. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) установка энергосберегающих светильников (в тамбурах) - 60 шт, 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3 – 3под; 3) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3 – 3под.

5. Внутренняя отделка: удовлетворительно

6. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа на чердак в под.1,2,3 – 3шт., 2) замена двери выхода на крышу в под.1,2,3 – 3шт.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)