УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Лебедева д.19_______________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1988 год________________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный_______________________________________________

7. Этажность __5-ти, 7-ми, 9-ти____________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 19 по ул.Лебедева

Митюкова Галина Витальевна	кв.77

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Полы: в исправном состоянии

8. Мусоропровод: в исправном состоянии

9. Лестницы: в исправном состоянии

10. Архитектурные детали: в исправном состоянии

11. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

12. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией.

13. Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией.

14. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

16. Благоустройство: удовлетворительно

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019-2020гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: требуется 1) согласно заявкам; 2) ремонт кровли козырьков входов в под.1,2,3,4,5 – 60м2.

2. Сантехнические работы: требуется: 1) установка терморегулятора на отопление – 6шт.; 2) замена нижней разводки ГВС в под.1,2,3,4,5,6 – 6под, 3) замена общедомового прибора учета ХВС (с крыльчатки на электронный) – 1шт.

3. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа на чердак в под.1,2,3,4,5,6 – 6шт; 2) замена двери выхода на крышу в под.1,2,3,4,5,6 – 6шт.

4. Наружная отделка: требуется окраска газопроводных труб – 72м2.

5. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт под. 1,2,3,4 – 4 под.

6. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4,5,6 – 6под; 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5,6 – 6под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Митюкова Г.В.)