УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Лебедева д.7________________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1989 год________________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный_______________________________________________

7. Этажность __5-ти, 7-и, 9-ти______________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД №7 по ул.Лебедева

Нестерович Надежда Петровна	кв.49

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Архитектурные детали: в исправном состоянии

9. Полы: в исправном состоянии

10. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Мусоропровод: в исправном состоянии

14. Наружная отделка: удовлетворительно

15. Внутренняя отделка: удовлетворительно

16. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019-2020гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется установка решетки перед выходами на чердак и крышу в под.1,2,3,4,5 – 5шт;

2. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) установка энергосберегающих светильников (в тамбурах) – 96шт, 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5,6 – 6под; 3) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4,5,6 – 6под.

3. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

4. Сантехническое состояние: требуется установка терморегулятора на отопление – 6 шт.

5. Окна и двери: требуется замена двери входа на чердак в под.1, 3, 6 – 3 шт.

6. Лифты: требуется ремонт и обследование лифтов в под.1,2,3,4 – 4лифта, договор со специализированной организацией.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Нестерович Н.П.)