УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

_________Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. М.Павлова д. 31_____________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» ________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1989 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный_____________________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 31 ул.М.Павлова:

1. _______________________________________________ (кв.___________)

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9.Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Водоотводящие устройства в исправном состоянии

112.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Наружная отделка: в исправном состоянии

14.Мусоропровод: в исправном состоянии

15. Благоустройство: удовлетворительно

16.Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, балконные козырьки: требуется ремонт мягкой кровли в 2 слоя – 700м2;

2.Сантехническое состояние: требуется замена верхней разводки ГВС на чердаке.

3. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъезда (лестничная клетка со 2 по 9 этажи и секции с 1 по 9 этажи).

4. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена электропроводки в подвале, 2) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках.

5. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа на чердак – 1шт, 2) замена двери выхода на крышу – 1шт, 3) замена дверных блоков входов в секции – 10шт.

6. Лифты: требуется ремонт и обследование лифта – 1лифт, договор со специализированной организацией

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.__________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________________)