УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

__________Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" ___09___2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. М.Павлова д.58_____________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1985 год________________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный_______________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В.. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 58 по ул.М.Павлова

____________________________________________________кв.________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9.Архитектурные детали: в исправном состоянии

10. Мусоропровод: в исправном состоянии

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Благоустройство: удовлетворительно

14. Внутренняя отделка: удовлетворительно

15. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

16. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

17. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

18. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

2. Сантехническое состояние: требуется замена общедомового прибора учета ХВС (с крыльчатки на электронный) – 1шт.

3. Энергоснабжение, освещение: требуется замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4 – 4под.

4. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания – 100м2

5. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа на чердак в под.1,2,3,4 – 4шт, 2) замена двери выхода на крышу в под.1,2,3,4 – 4шт.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)