УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Талвира д.8________________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1990 год________________________________________________________

6. Материал стен _монолитный____________________________________________________

7. Этажность __5-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 8 по ул.Талвира:

1. ________________________________________кв._________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Перегородки: в исправном состоянии

4. Балки (фермы): в исправном состоянии

5. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12. Мусоропровод: в исправном состоянии

13. Энергоснабжение, освещение: в исправном состоянии

14. Лифты: отсутствуют

15. Благоустройство: удовлетворительно

16. Наружная отделка: в исправном состоянии

17. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

18. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, балконные козырьки: требуется согласно заявкам

2. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 1,2,3,4,5 – 5под.

3. Окна и двери: требуется замена двери выхода на крышу в под.1,5 – 2шт;

4. Сантехнические работы: требуется 1) установка терморегулятора на отопление – 2шт; 2) замена нижней разводки отопления в под.1,2,3,4,5 – 5под; 3) замена нижней разводки ГВС в под.1,2,3,4,5 – 5под; 4) замена нижней разводки ХВС в под.1,2,3,4 – 4под.

5. Водоотводящие устройства: требуется 1) ремонт отмостков вокруг дома – 58м2; 2) замена испарителей на техническом чердаке в под.1,2,3,4,5 – 5шт.

6. Стены дома: на стенах фасада имеются микротрещины

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)