УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.11________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1995 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный____________________________________________________

7. Этажность __5-ти, 9-ти и 14-ти__________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД №11 по ул.Университетская

____________________________________________кв.___________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Мусоропровод: в исправном состоянии

14. Энергоснабжение, освещение: в исправном состоянии

15. Наружная отделка: в исправном состоянии

16. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

17. Благоустройство: удовлетворительно

18. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

19. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, балконные козырьки: согласно заявкам

2. Окна и двери: требуется замена двери выхода на крышу в под.4 – 4шт.

3. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 1,2,3,4 – 4под.

4. Сантехническое состояние: требуется 1) установка терморегулятора на отопление – 2шт; 2) замена нижней разводки ХВС в под.1,2,3 – 3под; 3) замена нижней разводки канализации в под.1,4 – 2под; 4) замена нижней разводки ГВС в под.1,2,3 – 3под; 5) замена нижней разводки отопления в под.4 – 1под; 6) замена общедомового прибора учета ХВС (с крыльчатки на электронный) – 1шт.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)