УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д. 13_______________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» ________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1989 год________________________________________________________

6. Материал стен _монолитный____________________________________________________

7. Этажность __10-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД №13 по ул.Университетская

__________________________________________кв._________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Мусоропровод: в исправном состоянии

10. Архитектурные детали: в исправном состоянии

11. Благоустройство: удовлетворительно

12.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Окна и двери: в исправном состоянии

14.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

16. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, балконные козырьки: согласно заявкам;

2. Сантехническое состояние: требуется 1) установка терморегулятора на отопление – 2шт; 2) замена нижней разводки ХВС в под.1,2 – 2под; 3) замена нижней разводки ГВС в под.1,2 – 2под; 4) замена верхней разводки ГВС в под.1,2 – 2под; 5) замена нижней разводки отопления в под.1,2 – 2под; 6) замена общедомового прибора учета ХВС (с крыльчатки на электронный) – 1шт.

3. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъезда №1,2 – 2под.

4. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания – 160м2;

5. Водоотводящие устройства: требуется 1) замена испарителей на техническом чердаке в под.1,2 – 2шт; 2) ремонт отмостков вокруг дома (со стороны магистральной) – 66 м2.

6. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена электропроводки в подвале в под.1,2 – 2под; 2) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2 – 2под.

7. Лифты: требуется ремонт и обследование лифтов в под.1,2 – 2лифта, договор со специализированной организацией.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)