УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.14________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1988 год________________________________________________________

6. Материал стен _к/панельный____________________________________________________

7. Этажность __5-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 14 по ул.Университетская:

1. Державина Наталья Евгеньевна кв.14

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12. Лифты: отсутствуют

13. Благоустройство: удовлетворительно

14. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

15. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам;

2. Наружная отделка: требуется 1) косметический ремонт цоколя здания – 300м2; 2) косметический ремонт входов в подъезды №1,2,3,4 – 4шт.

3. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 1,2 – 2под;

4. Водоотводящие устройства: требуется замена испарителей на техническом чердаке в под. 3,4 - 2шт.

5. Окна и двери: требуется 1) замена двери входа в подвал в под.1,2,3,4 – 4шт; 2) замена двери входа в мусорокамеру в под.№1,2,3,4 – 4шт.

6. Сантехническое состояние: требуется: 1) замена нижней разводки канализации в под.1,2,3,4 – 4под; 2) замена нижней разводки ХВС в под.1,2,3,4 – 4под; 3) замена нижней разводки ГВС в под.1,2,3,4 – 4под; 4) установка терморегуляторов на отопление – 2шт; 5) замена нижней разводки отопления в под.1,2,3,4 – 4под.

7. Мусоропровод: требуется замена шибера в мусороприемной камере в под.1,2,3,4 – 4под.

8. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4 – 4под; 2) ремонт электропроводки в подвале в под.1,2,3,4 – 4под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)