УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.17_______________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1984 год________________________________________________________

6. Материал стен _к/панельный___________________________________________________

7. Этажность __9-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя: Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 17 по ул.Университетская

____________________________________________кв.________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Благоустройство: удовлетворительно

14. Мусоропровод: в исправном состоянии

15.Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

16. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

2.Энергоснабжение, освещение: требуется 1) установка энергосберегающих светильников (в тамбурах) – 36 штук; 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2 – 2под; 3) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2 – 2под.

3. Окна и двери: требуется замена двери входа в подвал в под.1,2 – 2шт;

4.Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъезда №2 – 1под.

5. Водоотводящие устройства: требуется устройство отмостков вокруг дома – 70м2;

6. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания – 160кв.м.;

7. Сантехническое состояние: требуется: 1) замена нижней разводки ХВС в под.1,2 – 2под; 2) замена нижней разводки ГВС в под.1,2 – 2под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)