УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д. 18_______________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1988 год________________________________________________________

6. Материал стен _крупнопанельный_______________________________________________

7. Этажность __5-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В.- инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 18 ул.Университетская:

1. Сергеева Ольга Анатольевна кв.5

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Окна и двери: в исправном состоянии

10. Архитектурные детали: в исправном состоянии

11. Внутренняя отделка: в исправном состоянии

12. Лифты: отсутствуют

13. Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Мусоропровод: в исправном состоянии

16. Благоустройство: удовлетворительно

17. Наружная отделка: удовлетворительно

18. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

19. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

2. Сантехническое состояние: требуется 1) установка терморегулятора на отопление - 1шт; 2) замена нижней разводки ГВС в под.№ 1,2,3 – 3под; 3) замена нижней разводки канализации в под.№1,2,3 – 3под; 4) замена нижней разводки отопления в под.№1 – 1под.

3. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) установка энергосберегающих светильников (в тамбурах) – 30 шт; 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3 – 3под; 3) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3 – 3под.

5. Водоотводящие устройства: требуется замена испарителей на техническом чердаке в под.1,2,3 – 3шт.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Сергеева О.А.)