УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.2 корп.1_________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1992 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный_____________________________________________________

7. Этажность __разное____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 2/1 по ул.Университетская

Бабич Валерий Александрович	кв.196

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Мусоропровод: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Лестницы: в исправном состоянии

10. Архитектурные детали: в исправном состоянии

11.Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

12. Наружная отделка: удовлетворительно

13.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14.Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией.

15.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

16. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется 1) замена почтовых ящиков в под.7; 2) установка решетки перед выходами на чердак и крышу в под.1,2,3,4,5 – 5шт;

2. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: требуется 1) согласно заявкам; 2) кирпичная кладка парапетов и вентшахт.

3. Сантехническое состояние: требуется 1) замена верхней разводки ГВС в под.1-5 и 7-8 – 7под; 2) установка терморегулятора на отопление – 8шт.

4. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт под.№ 2,6,7,8 – 4под;

5. Окна и двери: требуется 1) замена двери выхода на крышу в под.1,2,3,4,6 – 5шт; 2) замена двери входа на чердак в под.№1,2,3,4,5,6,7,8 – 8шт.

6. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4,5,6,7,8 - 8под, 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Бабич В.А.)