УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.20 корп.1_________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1992 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный_____________________________________________________

7. Этажность __9-ти______________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 20/1 по ул.Университетская

Гусева Рея Васильевна	кв.188

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11. Мусоропровод: в исправном состоянии

12. Наружная отделка: удовлетворительно

13. Водоотводящие устройства: в исправном состоянии

14. Внутренняя отделка: удовлетворительно

15. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

16. Кровля: в исправном состоянии

17. Окна и двери: в исправном состоянии

18. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

19. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Благоустройство: требуется установка общей решетки перед выходами на чердак и крышу в под.1,2,3,4,5,6 – 6шт;

2. Балконные козырьки: согласно заявкам

3. Сантехническое состояние: требуется 1) установка терморегуляторов на отопление – 6шт; 2) замена нижней разводки отопления в под.4 – 1под.

4. Энергоснабжение, освещение: требуется замена магистральных проводов от ВРУ до 9 этажа (с заменой шин) в под.1,2,3,4,5,6 – 6под.

5. Лифты: требуется ремонт и обследование лифтов в под.1,2,3 – 3под, договор со специализированной организацией.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Гусева Р.В.)