УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.22________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» ________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1990 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный_____________________________________________________

7. Этажность __10-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 22 по ул.Университетская

Ермолаева Валентина Александровна	кв.147

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Мусоропровод: в исправном состоянии

10. Благоустройство: удовлетворительно

11. Архитектурные детали: в исправном состоянии

12. Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13. Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14. Наружная отделка: в исправном состоянии

15. Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

16. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

17. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, балконные козырьки: требуется 1) согласно заявкам, 2) кирпичная кладка парапетов и вентшахт.

2. Сантехническое состояние: требуется: 1) замена нижней разводки канализации под.3– 1под; 2) замена нижней разводки ХВС в под.5,6,7 – 3под; 3) установка терморегуляторов на отопление - 9шт; 4) замена нижней разводки ГВС в под.5 – 1под.

3. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) установка энергосберегающих светильников (в тамбурах) – 144 шт; 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 9шт; 3) замена проводки электроснабжения квартирных стояков в этажных электрощитках в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 9шт.

4. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 9 – 1под;

5. Окна и двери: требуется замена двери входа на чердак в под.1,2,3,4,5,6,7,8,9 – 9шт.

6. Водоотводящие устройства: требуется ремонт отмостков вокруг дома – 270м2

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Ермолаева В.А.)