УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.25_______________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» ________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1984 год________________________________________________________

6. Материал стен _кирпичный_____________________________________________________

7. Этажность __5-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 25 по ул.Университетская

Худякова Татьяна Алексеевна	кв.47

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): удовлетворительно

4. Перегородки: удовлетворительно

5. Балки (фермы): удовлетворительно

6. Перекрытия: удовлетворительно

7. Лестницы: удовлетворительно

8. Полы: удовлетворительно

9.Архитектурные детали: удовлетворительно

10. Благоустройство: удовлетворительно

11. Мусоропровод: в исправном состоянии

12.Лифты: отсутствуют

13.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

14.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

15. Водоотводящие устройства: удовлетворительно

16. Окна и двери: в исправном состоянии

17. Энергоснабжение, освещение: в исправном состоянии

18.Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

19. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, балконные козырьки: требуется 1) согласно заявкам; 2) ремонт кровли козырьков входов в подъезды №1,2,3,4,5,6 – 48м2; 3) ремонт кирпичной кладки балконов верхних этажей – 3 балкона.

2. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 – 6под.

3. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания – 200м2

4. Сантехническое состояние: требуется установка терморегуляторов на отопление – 3шт;

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(Худякова Т.А.)