УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК «Атал»

____________ Александров О.И.

АКТ

общего осеннего осмотра МКД

г.Чебоксары	"_13_" __09__2019 г.

1. Название здания (сооружения) - жилой дом

2. Адрес: ул. Университетская д.29________________________________________________

3. Обслуживающая организация ООО УК «Атал» _______________________________

4.Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________________

5. Год постройки _1984 год________________________________________________________

6. Материал стен _к/панельный____________________________________________________

7. Этажность __9-ти_____________________________________________________________

8. Наличие подвала ____есть_______________________________________________________

Результаты осмотра МКД и заключение комиссии:

Комиссия в составе

Председателя : Павлов А.Л. - главный инженер ООО УК «Атал»

Членов комиссии:

1. Скворцова Н.Н. - начальник ПТО ООО УК «Атал»

2. Заикина Н.В. – мастер по эксплуатации ООО УК «Атал»

3. Якеева К.В. - инженер ПТО ООО УК «Атал»

Представителей Совета МКД № 29 по ул.Университетская

______________________________________кв._________

произвела осмотр жилого дома по вышеуказанному адресу и выявила следующее:

I. Находятся в удовлетворительном состоянии:

1. Наружные сети и колодцы: обслуживают ресурсоснабжающие организации

2. Фундаменты (подвал): в исправном состоянии

3. Несущие стены (колонны): в исправном состоянии

4. Перегородки: в исправном состоянии

5. Балки (фермы): в исправном состоянии

6. Перекрытия: в исправном состоянии

7. Лестницы: в исправном состоянии

8. Полы: в исправном состоянии

9. Архитектурные детали: в исправном состоянии

10.Лифты: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

11.Газоснабжение: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

12.Вентиляция: в исправном состоянии, договор со специализированной организацией

13.Мусоропровод: в исправном состоянии

14. Благоустройство: удовлетворительно

15. Другие замеры и испытания конструкций и оборудования: проведены замеры сопротивления изоляции проводников и энергоаудит дома

16. Центральное и местное отопление: проведена подготовка системы отопления и тепловых узлов к отопительному сезону 2019 – 2020 гг.

II. Требуют выполнения работ по ремонту общедомового имущества:

1. Кровля, межпанельные швы, балконные козырьки: согласно заявкам

2. Внутренняя отделка: требуется косметический ремонт подъездов №1,2,3,4,5,6,7,8 – 8под.

3. Сантехническое состояние: требуется: 1) замена нижней разводки канализации в под.3,5,6,8 – 4под; 2) установка терморегуляторов на отопление – 8шт;

4. Наружная отделка: требуется косметический ремонт цоколя здания (с задней стороны) – 300м2

5. Водоотводящие устройства: требуется обустройство отмостков вокруг дома – 400м2

6. Окна и двери: требуется 1) замена дверей входов в подвалы в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8шт; 2) замена дверей входа на чердак в под.1,2,3,4,5,6,7,8– 8шт.

7. Энергоснабжение, освещение: требуется 1) замена электропроводки от электрощитовой до этажных щитков с 1 по 9 этажи в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8под; 2) замена электропроводки в подвале в под.1,2,3,4,5,6,7,8 – 8под.

Дом принят к дальнейшей эксплуатации с последующим предоставлением предложений ООО УК «Атал» на 2020 год.

Подписи:

Председатель комиссии: Павлов А.Л.___________________________

Члены комиссии: Скворцова Н.Н.___________________

Заикина Н.В.______________________

Якеева К.В._______________________

Представители Совета МКД:

___________________________(____________________)